РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2013                                     № 215                 п. Новосветловский

О проверке готовности

теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

на территории Коммунарского

сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                              «О теплоснабжении» и в целях обеспечения контроля качества подготовки теплоснабжающих организаций, объектов бюджетной сферы, инженерной инфраструктуры и жилого фонда к эксплуатации в отопительный период 2013-2014гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014 гг. и утвердить её состав, согласно приложению №1.

- Утвердить методику осуществления полномочий органами местного самоуправления поселений по проверке готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе в отопительный период 2013-2014 г.г., согласно приложению №2.

- Утвердить единую форму паспорта готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии, согласно приложению №3.

- Возложить на председателя комиссии  подписание паспортов готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии.

5. Обязать председателя комиссии взять под личный контроль качество работ и выполнение всех запланированных мероприятий по подготовке объектов поселений к работе в отопительный период 2013-2014 г.г.

9. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства  и благоустройства А.Ю.Точеного

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                      О.В.Безрукавая

Приложение №1

к постановлению

от  02.07.2013г.  №  215

Состав

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

на территории Коммунарского сельского поселения

|  | Председатель комиссии: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Точеный Алексей Юрьевич | заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства; |
|  | Члены комиссии: Неледвина Наталья Владимировна | директор МУК Коммунарского сельского поселения «Красногорняцкий СДК» |
|  | Еськова Светлана Алексеевна | заведующая детским садиком «Солнышко» п.Верхнегрушевский, депутат Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения; |
|  | Хлопушина Любовь Дмитриевна | Учитель МБОУ СОШ № 23 п.Красногорняцкий, депутат Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения; |
|  | Коза Надежда Андреевна | заведующая ФАП п.Новосветловский |
|  | Сметанников Алексей Викторович | специалист по правовой и кадровой работе администрации Коммунарского сельского поселения; |
|  | Брайловская Юлия Александровна | специалист по земельным и имущественным отношениям администрации Коммунарского сельского поселения; |

| Специалист | Т.В.Толстолуцкая |
| --- | --- |

Приложение №2

к постановлению

от  02.07.2013 г.  № 215

Методика осуществления полномочий

Коммунарским сельским поселением по проверке готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе в отопительный период 2013-2014 г.г.

1. Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Коммунарского сельского поселения возлагается на комиссию поселения по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительном периоду 2013-2014 г.г.

2. Проверка готовности потребителей тепловой энергии, находящихся на территории поселения (здание администрации, сельские клубы, муниципальный жилой фонд, включая МКД, собственные котельные и топочные), расположенных на территории поселения, возлагается в соответствии с ФЗ- 190 от 27.07.2010 г. на органы местного самоуправления поселений.

Контроль готовности потребителей по поселениям и сбор информации, возлагается на комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

3.  Срок предоставления паспортов готовности потребителей тепловой энергии в районную комиссию для потребителей тепловой энергии:

- школы, детские сады до 01.09.2013 г.;

- прочие потребители (жилые дома, учреждения культуры, здравоохранения) до 01.10.2013 г.

Время предоставления информации (паспортов) должно быть предварительно согласовано с председателем комиссии.

4. В случае наличия собственного источника теплоснабжения объекта (бытовые газовые котлы, топочные) информация о готовности источников теплоснабжения предоставляется в районную комиссию вместе с подписанными паспортами готовности потребителя к работе в отопительный период 2013-2014 г.г.

5. Порядок  подписания паспортов объектов отдела образования Администрации района, отдела культуры Администрации района, МБУЗ «ЦРБ»  и предоставление заверенных копий паспортов потребителей от поселений предварительно согласовывается с председателем районной комиссии.

6. Паспорт готовности подписывается всеми членами комиссии и заверяется печатью поселения, копия с мокрой печатью направляется в районную комиссию.

7. Оценка готовности потребителей поселения к отопительному периоду будет производиться на основе предоставления Администрацией сельского поселения оформленных надлежащим образом паспортов готовности.

Специалист                                                 Т.В.Толстолуцкая

Приложение №3

к постановлению

от  02.07.2013 г.  № 215

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Теплоснабжающая организация:

а) наименование _________________________________________________________________________

б) адрес ________________________________________________________________________________

в) руководитель _________________________________________________________________________

г) телефон ______________________________________________________________________________

  - Потребитель:

а) наименование _________________________________________________________________________

б) адрес ________________________________________________________________________________

в) руководитель _________________________________________________________________________

г) телефон ______________________________________________________________________________

  - Эксплуатирующая организация:

а) наименование _________________________________________________________________________

б) адрес ________________________________________________________________________________

в) руководитель _________________________________________________________________________

г) телефон ______________________________________________________________________________

  - Объект, снабжаемый теплом:

а) наименование _________________________________________________________________________

б) адрес ________________________________________________________________________________

в) руководитель _________________________________________________________________________

г) телефон ______________________________________________________________________________

  - Договорные условия:

а) договор на энергоснабжение от  "       " _________________ 20 ___ г. № _____________

б) тепловая энергия в виде ________________________________________________________________

в) годовое потребление тепла _______________________________________________________ Гкал/год

г) максимальная тепловая нагрузка (суммарная) _______________________________________ Гкал/час

в том числе:

отопление                                                                         ___________________________________ Гкал/час

горячее водоснабжение                                                  ___________________________________ Гкал/час

вентиляция                                                                       ___________________________________ Гкал/час

# ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И  ИСПЫТАНИЙ

2.1 Промывка системы теплопотребления проведена _________________________________________

______________________________________________________________________________________

(указать вид промывки)

______________________________________________________________________________________

(в случае проведения очистки указать наименование организации, проводившей очистку системы теплопотребления, вид очистки, дату утверждения отчёта об очистке, дату проведения дезинфекции)

"       " _________________ 20 ___ г.

Представитель теплоснабжающей                                    Представитель потребителя

организации ________________________________       _______________________________________

2.2 Ревизия и регулировка тепловых пунктов проведены

"       " _________________ 20 ___ г.      Акт № _____________

Представитель теплоснабжающей                                    Представитель потребителя

организации ________________________________       _______________________________________

2.3 Гидравлические испытания (опрессовка) системы теплопотребления проведена:

а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП

давлением  Р проб. = _____________ кг/см2 в течении ______________ минут.

"       " _________________ 20 ___ г.      Акт № _____________

Представитель теплоснабжающей                                    Представитель потребителя

организации ________________________________       _______________________________________

б) оборудования тепловых пунктов ЦТП, ИТП  давлением  Р проб. = _____________ кг/см2

в течении ______________ минут.

"       " _________________ 20 ___ г.      Акт № _____________

Представитель теплоснабжающей                                    Представитель потребителя

организации ________________________________       _______________________________________

в) систем горячего водоснабжения давлением  Р проб. = _____________ кг/см2

в течении ______________ минут.

Представитель теплоснабжающей                                    Представитель потребителя

организации ________________________________       _______________________________________

2.4 Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

а) тепловой пункт №1

место установки ___________________, диаметр __________, пломба (дата _____________, № _____)

б) тепловой пункт №2

место установки ___________________, диаметр __________, пломба (дата _____________, № _____)

Представитель теплоснабжающей                                    Представитель потребителя

организации ________________________________       _______________________________________

2.5 Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена

"       " _________________ 20 ___ г.      Акт № _____________

Представитель теплоснабжающей                                    Представитель потребителя

организации ________________________________       _______________________________________

2.6 Приборы (контрольно-измерительные приборы (далее – КИП) и УУТЭ и Т):

_______________________________________________________________________________________

проверены и исправны (акт повторного допуска УУТЭ и Т (дата _____________, № _____))

Представитель теплоснабжающей                                    Представитель потребителя

организации ________________________________       _______________________________________

Ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации _____________________________

(подпись)

3. ДОПУСК К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

3.1 Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах техподпольях, тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

3.2 Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копии протокола) предоставлена.

"       " _________________ 20 ___ г.

3.3 Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей назначен приказом  "       " _________________ 20 ___ г.  № _______ (копия получена),

_______________________________________________________________________(должность, Ф.И.О),

дата проверки знаний "       " _________________ 20 ___ г., № протокола ПЗН ____________.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проведена подготовка тепловых энергоустановок к ОЗП 20__- 20__ г.г. в объёме требований ПТЭ ТЭ  согласно предоставленной документации.

Председатель комиссии:

_____________________________________________________________________________________________

(должность , подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"       " _________________ 20 ___ г.

Специалист                                                             Т.В.Толстолуцкая