Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Глава Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014 г.                                     № 80                          п. Новосветловский.

О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», со статьёй 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьями 2 и 28 Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения (приложение №1).

2. В целях реализации первичных мер пожарной безопасности, а также в целях реализации требований пожарной безопасности, направленных на обеспечение тушения пожаров, спасение людей, имущества и проведение аварийно-спасательных работ, ответственным должностным лицам Администрации Коммунарского сельского поселения, руководителям муниципальных учреждений:

2.1. Включать полномочных представителей государственного учреждения "28 отряд противопожарной службы Ростовской области" (далее - ГУ "28-ФПС Ростовской области") в комиссии по подготовке проектов документов в области градостроительной деятельности, в том числе правил землепользования и застройки (по согласованию).

2.2. Независимо от обязательного состава представителей надзорных и контрольных органов включать полномочных представителей ГУ "28-ФПС Ростовской области" в состав комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства на земельных участках, находящихся в собственности Коммунарского сельского поселения (по согласованию).

2.3. Согласовывать разрабатываемые ГУ "28-ФПС Ростовской области" графики проверок муниципальных учреждений Коммунарского сельского поселения на соответствие требованиям пожарной безопасности с целью получения квалифицированной оценки возможности тушения пожаров, спасения людей, имущества и проведения аварийно-спасательных работ (возможности подъезда, проезда пожарной техники, использования пожарных автолестниц и автоподъемников, наличия и исправности систем противопожарного водоснабжения и др.), а также порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации, включая вопросы проведения противопожарной пропаганды.

2.4. Представлять по запросам Главного управления МЧС России Ростовской области, подведомственных ему учреждений сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в муниципальных учреждениях Коммунарского сельского поселения, в том числе о произошедших на их территориях пожарах и их последствиях.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию систем и сетей наружного водоснабжения:

3.1. По согласованным графикам обеспечивать проведение сезонных проверок систем и источников наружного противопожарного водоснабжения подразделениями пожарной охраны в соответствии с их районами выезда.

3.2. Привлекать полномочных представителей ГУ "28-ФПС Ростовской области"  к проверкам источников наружного противопожарного водоснабжения законченных строительством (реконструкцией) зданий, сооружений путем выдачи соответствующих заключений о возможности их использования для тушения пожаров (по согласованию).

4. Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде и агитации считать:

4.1. Работу с населением по месту жительства путем проведения собраний, индивидуальных бесед.

4.2. Привлечение к работе общественных объединений (ОТОС, ВОИ, ВОВ, Женсовет).

4.3. Использование средств наружной рекламы.

4.4. Размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на информационных стендах.

5. Обучение работников муниципальных учреждений, населения мерам пожарной безопасности осуществлять в соответствии с порядком, установленным федеральными и областными нормативными правовыми актами.

6. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Коммунарского сельского поселения:

6.1. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

6.2. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

6.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

6.4. Согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий, проводимых ГУ "28-ФПС Ростовской области".

6.5. Оказывать содействие добровольным пожарным.

7. Утвердить перечень имущества пожарно-технического назначения, находящегося в собственности поселения и используемого для обеспечения деятельности подразделения добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных (приложение №2).

8. Утвердить перечень социально-значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (приложение №3).

9. Утвердить Основные требования пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями на территории Коммунарского сельского поселения(приложение №4).

10. Утвердить образец локального акта муниципальной организации по обеспечению пожарной безопасности (приложение №5).

11. Утвердить Основные требования к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности в муниципальных организациях (приложение №6).

12 Считать Постановление №169 от 06.05.2013 г. «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения.» утратившим силу.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Коммунарского сельского поселения Точёного А.Ю.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                      О.В. Безрукавая

Приложение №1

к постановлению Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 28.02.2014 г. №80

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Коммунарского сельского поселения, в том числе при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности на земельных участках на территории поселения.

1.2. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, нормативными документами по пожарной безопасности, уполномоченным федеральным государственным органом, органом управления противопожарной службы Ростовской области.

1.3. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является первичными мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утверждается в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения.

1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, федеральными и областными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

1.5. Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности для организаций, а также зданий, сооружений, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

1.6. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется Администрацией Коммунарского сельского поселения, муниципальными учреждениями, членами подразделений добровольной пожарной охраны и гражданами в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральными и областными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основании обязательных для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

II. Деятельность должностных лиц Администрации

Коммунарского сельского поселения и руководителей муниципальных

учреждений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Глава Коммунарского сельского поселения, уполномоченные им должностные лица Администрации Коммунарского сельского поселения, а также руководители муниципальных учреждений:

2.1. Организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожарной безопасности, в границах населенных пунктов, в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений поселения.

2.2. При необходимости участвуют в работе заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Коммунарского сельского поселения, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания.

2.3. По согласованию с областным государственным учреждением противопожарной службы Ростовской области ГУ "28-ФПС Ростовской области", отделом Государственного противопожарного надзора по Октябрьскому району МЧС России по Ростовской области определяют перечни первичных мер пожарной безопасности для муниципальных организаций, рассчитывают объемы бюджетных и внебюджетных средств, необходимых для реализации первичных мер пожарной безопасности.

2.4. Организуют в порядке, установленном федеральными и областными нормативными правовыми актами, обучение работников Администрации Коммунарского сельского поселения, муниципальных учреждений мерам пожарной безопасности.

2.5. При необходимости привлекают представителей ГУ "28-ФПС Ростовской области" к работе конкурсных и иных комиссий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности для муниципальных нужд поселения (по согласованию).

2.6. Согласовывают разрабатываемые ГУ "28-ФПС Ростовской области" порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации на объектах муниципальных учреждений, включая вопросы противопожарной пропаганды.

2.7. Предоставляют по запросам отдела Государственного противопожарного надзора по Октябрьскому району МЧС России по Ростовской области, ГУ "28-ФПС Ростовской области" сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в том числе о произошедших на их территориях пожарах и их последствиях.

2.8. Осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными органами на основании соответствующих соглашений.

2.9. Организуют и проводят противопожарную пропаганду в муниципальных учреждениях. При этом:

- организуют информирование работников муниципальных учреждений о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности;

- содействуют изданию и распространению специальной литературы, размещению технических средств информационного характера с тематикой, направленной на обеспечение пожарной безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности Коммунарского сельского поселения;

- участвуют в организации тематических выставок, смотров, конкурсов и конференций;

- привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды организации и граждан.

Специалист по делопроизводству и

архивной работе	                                                             Т.В. Толстолуцкая

Приложение №2

к постановлению Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 28.02.2014 г. №80

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояс пожарный спасательный | шт. | 2 |
| 2. | Каска пожарная КЗ-94 | шт. | 6 |
| 3. | Топор пожарного поясной | шт. | 2 |
| 4. | Сапоги спец. ПВХ | пар | 2 |
| 5. | Подкасник | шт. | 2 |
| 6. | Перчатки диэлектрические | пар | 2 |
| 7. | Краги летние | пар | 1 |
| 8. | Кобура для пожарного топора | шт. | 2 |
| 9. | Карабин | шт. | 3 |
| 10. | БОП Боевая одежда начальствующего состава | шт. | 2 |
| 11. | Мотопомпа SE-50X Robin Koshin | шт. | 1 |
| 12. | Рукав Универсал Д-51 с ГР-50 | шт. | 8 |
| 13. | Головка ГМ 80 | шт. | 1 |
| 14. | Головка ГП 50*80 | шт. | 1 |
| 15. | Сетка для всасывающего рукава СВ-80 | шт. | 1 |
| 16. | Рукав всасывающий Д=78 с ГР-80 (4 м) | шт. | 1 |
| 17. | Ранец противопожарный «Ермак» РП-18 | шт. | 13 |
| 18. | Огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг (4/3) | шт. | 6 |
| 19. | Веревка спасательная длиной 30 м в брезентовом чехле | шт. | 1 |
| 20. | Противогаз Р-06 | шт. | 1 |
| 21. | Щиты пожарные ЩП-В – с комплектацией (по одному для каждого населенного пункта): | шт. | 10 |

Специалист по делопроизводству и

архивной работе	                                                                 Т.В. Толстолуцкая

Приложение №3

к постановлению Администрации

Коммунарского сельского поселения

от  28.02.2014 г. №80

ПЕРЕЧЕНЬ

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Осуществление контроля за соблюдением на территории Коммунарского сельского поселения противопожарного режима.

2. Проведение разъяснительной работы среди населения Коммунарского сельского поселения с целью соблюдения противопожарного режима, выполнения первичных мер пожарной безопасности.

3. Проведение противопожарной агитации и пропаганды.

4. Осуществление контроля за исправным состоянием первичных средств пожаротушения, иного имущества пожарно-технического назначения, используемого в установленном порядке в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, и готовностью их к применению.

5. Осуществление дежурства и патрулирования с первичными средствами пожаротушения в пожароопасный период, при введении особого пожароопасного режима, на пожароопасных объектах, при проведении пожароопасных работ, проведение соответствующей разъяснительной работы.

6. Проверка наличия и состояния водоисточников противопожарного водоснабжения, мест хранения первичных средств пожаротушения.

7. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).

8. Обеспечение своевременной очистки территорий населенных пунктов в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

9. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения.

10. Вызов подразделений Государственной противопожарной службы ГУ "28-ФПС Ростовской области"  в случае возникновения пожара и принятие немедленных мер к спасению людей и имущества от пожара.

Специалист по делопроизводству и

архивной работе	                                                             Т.В. Толстолуцкая

Приложение №4

к постановлению Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 28.02.2014 г. №80

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Не допускается применение (использование) пиротехнических изделий в условиях (в помещениях, в закрытых пространствах) и способами, не предусмотренными нормативной документацией на изделие, производить разборку и доработку (переснаряжение) пиротехнических изделий, а также использование их не по назначению.

Не допускается какое-либо действие с пиротехническим изделием, не имеющим (утратившим) идентификационные признаки, с вышедшим сроком годности, следами порчи и (или) без инструкции по применению.

Распространение пиротехнических изделий бытового назначения следует

осуществлять только в отдельно стоящих зданиях (сооружениях) специализированных магазинов или в специализированных отделах (секциях), выгороженных противопожарными перегородками с заполнением проемов противопожарными окнами и дверями, в магазинах, которые не являются встроенными в здания другого функционального назначения. При этом отделы (секции) по продаже пиротехнических

изделий должны располагаться на верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам. Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах.

Не допускается реализация и применение пиротехнических изделий:

- на улицах с рук, с лотков, палаток, киосков, автотранспорта;

- в учреждениях с массовым пребыванием людей и прилегающих к ним территории;

- применение пиротехнических изделий внутри зданий (помещений);

- применение пиротехнических изделий на открытых площадках среди скопления людей;

- применение пиротехнических изделий на территории объектов органов

государственной власти и местного самоуправления и т.д;

При проведении фейерверков все пиротехники должны допускаться к работам с пиротехническими изделиями только после прохождения противопожарного инструктажа на месте производства работ.

Все работы с пиротехническими изделиями должны проводиться на исправном, аттестованном пусковом оборудовании в соответствии с нормативной документацией.

Использование оборудования не по назначению не допускается.

Формирование (подготовка) фейерверков должно осуществляться в специально оборудованных помещениях.

Проведение пиротехнических постановок на открытых площадках подлежит согласованию с органами государственного пожарного надзора.

При работе с пиротехническими изделиями должны быть приняты меры по защите от воздействия их опасных факторов на рядом расположенные объекты. Размеры опасной зоны и зоны безопасности устанавливаются руководителем показа (демонстратором) в каждом конкретном случае в зависимости от условий проведения работ и номенклатуры используемых изделий и не могут составлять менее 100 м в радиусе площадки пусковых

установок.

На руководителей показа (демонстраторов) возлагается ответственность за

обеспечение пожарной безопасности на всех стадиях работ с пиротехническими изделиями.

К работам с пиротехническими изделиями допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие аттестацию и удостоверение пиротехника. Все виды работ по подготовке фейерверка и его производству должны выполняться не менее чем двумя пиротехниками.

Площадки пусковых установок должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения с учетом их пожароопасных физических и химических свойств и применяемого количества, но не менее чем:

- порошковым (или углекислотным) огнетушителем вместимостью 10 л;

- кошмой размером не менее 2 х 1,5 м;

- лопатой штыковой;

- ведром;

- емкостью с водой объемом 0,02 куб. м, при отсутствии открытого водоема в радиусе опасной зоны;

- ящиком с песком объемом 0,02 куб. м.

В местах проведения фейерверков должно быть организовано дежурство

подразделений пожарной охраны на пожарных автомобилях. Привлечение подразделений пожарной охраны и возмещение затрат по их привлечению осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Во время проведения новогодних массовых мероприятий в (школах, детсадах, (Т.Д.) нельзя пользоваться неисправными электрооборудованием с открытым огнем (свечи, бенгальские огни)

Специалист по делопроизводству и

архивной работе	                                                             Т.В. Толстолуцкая

Приложение №5

к постановлению Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 28.02.2014 г. №80

ОБРАЗЕЦ ЛОКАЛЬНОГО АКТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИКАЗ

"__" ________ 20__ г.                     № ___                п. Новосветловский

О порядке обеспечения пожарной

безопасности на территории, в зданиях,

сооружениях и помещениях предприятия

В целях обеспечения пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за пожарную безопасность предприятия назначить главного инженера (иное квалифицированное лицо либо себя непосредственно) _____________________.

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность (противопожарное состояние) цехов, мастерских, складов, производственных участков руководителей этих подразделений, а в административных помещениях - руководителей соответствующих служб предприятия:

Столярная мастерская - ____________________.

Гараж - __________________________________.

Склады N 1-4 - ___________________________.

Склад материальный - _____________________.

Склад готовой продукции - _________________.

Электрощитовая - _________________________.

Сварочная мастерская - ____________________.

...

Приемная директора - ______________________.

Бухгалтерия - _____________________________.

Делопроизводство - ________________________.

Отдел кадров - ____________________________.

...

(перечислить все объекты и конкретно указать лиц - ответственных за пожарную безопасность, которые после ознакомления с приказом по предприятию должны расписаться на обороте листа об ознакомлении).

3. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок предприятия назначить энергетика предприятия _________________.

4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления предприятия назначить ___________________________.

5. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми работниками.

6. Всем работникам предприятия проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования".

Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников возложить на ответственного за пожарную безопасность предприятия.

7. Установить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа в соответствии с приложением № ___к настоящему приказу.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

8. С работниками, выполнение служебных обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью, проводить пожарно-технические минимумы.

Сроки, место, порядок проведения пожарно-технических минимумов, а также распределение по группам с учетом категории специалистов установить в соответствии с приложением № ___ к настоящему приказу.

9. Сварочные и другие огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях) предприятия проводить в соответствии с приложением № ___ к настоящему приказу.

10. Из числа работников создать пожарно-техническую комиссию с правами, обязанностями и в составе, изложенными в приложении № ___ к настоящему приказу.

Руководитель ________________

Специалист по делопроизводству и

архивной работе	                                                             Т.В. Толстолуцкая

Приложение №6

к постановлению Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 28.02.2014 г. №80

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ,

СОДЕРЖАНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ ИНСТРУКЦИЙ (ПОЛОЖЕНИЙ) О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

1. Виды инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности

1.1. Инструкции (положения) о мерах пожарной безопасности (далее - инструкции) разрабатываются на основе действующих норм и правил пожарной безопасности, других нормативных документов (стандартов, норм строительного и технологического проектирования, ведомственных норм и правил), а также требований паспортной документации на установки и оборудование, применяемые на предприятии, в части требований пожарной безопасности.

Инструкции устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты на предприятии, в организации, учреждении в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара.

1.2. Инструкции подразделяются на следующие виды:

1.2.1. Общеобъектовая инструкция - общая инструкция о мерах пожарной безопасности для предприятия, организации, учреждения (далее - предприятие).

1.2.2. Инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, производственных процессов.

1.2.3. Инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожаро- и взрывоопасных работ на предприятии (сварочных, огневых, строительно-монтажных и т.п.), выполняемых, в том числе, и сторонними организациями.

1.2.4. Положения об организации деятельности ведомственной, частной пожарной охраны и (или) противопожарных формирований и обучения работающих мерам пожарной безопасности на предприятии.

1.3. Разработка инструкций производится отделом (инженером) пожарной безопасности предприятия (начальником подразделения пожарной охраны, руководителем противопожарного формирования), председателем пожарно-технической комиссии или лицами, ответственными за пожарную безопасность предприятия.

Инструкции направляются на отзыв руководителям подразделений предприятия.

1.4. Инструкции (положения) утверждаются руководителем организации, согласовываются со службой охраны труда и вводятся приказом по предприятию. Нарушение требований инструкций (положений) влечет за собой дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Содержание инструкций о мерах пожарной безопасности

2.1. Изложение общеобъектовой инструкции рекомендуется выполнять в последовательности, приведенной в Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), и включать в нее:

2.1.1. Общие положения, включающие юридические основания введения данного нормативного документа на предприятии и обязательность исполнения требований данной инструкции всеми работающими на предприятии. Ссылка на другие конкретные инструкции о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, установок, помещений, технологического оборудования как на дополняющие требования данной инструкции и обязательные для исполнения. Порядок допуска работников предприятия к выполнению своих обязанностей, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

2.1.2. Организационные мероприятия, регламентирующие основные направления обеспечения пожарной безопасности на предприятии, порядок назначения, права и обязанности ответственных за пожарную безопасность, учреждение противопожарных формирований, обучение мерам пожарной безопасности и т.п.

2.1.3. Противопожарный режим на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия.

2.1.4. Требования к содержанию путей эвакуации.

2.1.5. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

2.1.6.Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.

2.1.7. Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, взрыво- и пожароопасным процессам производства.

2.1.8. Порядок хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях предприятия.

2.1.9. Содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

2.1.10. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

2.1.11. Содержание пожарной техники и первичных средств пожаротушения.

2.1.12. Общий порядок действий при пожаре. Обязанности работников и администрации предприятия.

2.2. Инструкции для отдельных зданий, сооружений и помещений, а также технологических процессов производства разрабатываются на основании требований общеобъектовой инструкции и дополняют ее, более подробно анализируют пожарную опасность и конкретизируют требования пожарной безопасности. Инструкции для подразделений и технологических процессов предприятия не должны дублировать требования общеобъектовой инструкции. Обязанности при пожаре должны конкретно определять действия работающих по вызову пожарной охраны, эвакуации людей, спасанию материальных ценностей, действия по тушению пожара. Выписки из инструкции вывешиваются на видных местах в защищаемом помещении.

2.3. Инструкции для выполнения временных взрыво- и пожароопасных, огневых, строительно-монтажных и т.п. работ, на которые выдается наряд-допуск, разрабатываются конкретно для проведения данных видов работ на предприятии. До начала производства работ по этим инструкциям проводится обучение работающих, о чем делается отметка в наряде-допуске администрацией предприятия.

Специалист по делопроизводству и

архивной работе	                                                             Т.В. Толстолуцкая