Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование

«Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2013г.                                   № 181                             п. Новосветловский.

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Коммунарского сельского поселения.

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов на территории Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Коммунарского сельского поселения.

3.Считать Постановление №78 от 26.05.2009 г. «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Коммунарского сельского поселения.» утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Коммунарского сельского поселения

Точёного А.Ю.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                        О.В. Безрукавая

Приложение №1

к постановлению Главы

Коммунарского сельского поселения

от 08.05.2013г.  №181

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

НА ТЕРРИТОРИИ КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Населенные пункты, садоводческие товарищества, расположенные в границах муниципального образования "Коммунарское сельское поселение", с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны находиться в исправном состоянии, быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением и заправлены топливом. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 м3 и комплектоваться совковой лопатой.

4. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться.

5. В каждом жилом строении на электрооборудование должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО).

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: 1 лом, 1 багор, 2 ведра, 2 огнетушителя (объемом не менее 10 литров каждый), 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 1 асбестовое полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), 1-2 емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 м3.

7. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

Специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                           Т.В. Толстолуцкая