Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017 	 	                                № 11                           п.Новосветловский

Об утверждении состава комиссии по ведению мониторинга состояния гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Коммунарского сельского поселения

В целях предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 июля 1997 года № 117- ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», руководствуясь п.9, п.29 статьи 2 Устава Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав комиссии по ведению мониторинга состояния гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Коммунарского сельского поселения согласно приложению 1.

- Утвердить инструкцию о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Коммунарского сельского поселения согласно приложению 2.

- Считать постановление № 127 от 16.05.2017 г. «Об утверждении состава комиссии по ведению мониторинга состояния гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Коммунарского сельского поселения» утратившим силу.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Коммунарского сельского поселения – Точеного А.Ю.

Глава Администрации

Коммунарского сельского поселения		                 О.В. Безрукавая

Приложение 1

к Постановлению администрации

Коммунарского сельского поселения

от 19.12.2017г.  №11

СОСТАВ КОМИССИИ

ПО ВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Председатель комиссии – заместитель главы Администрации Коммунарского сельского поселения – Точеный А.Ю.

- Секретарь комиссии – старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Администрации поселения – Уварова Н.А.

Члены комиссии:

- Сметанников А.В. – ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Администрации поселения.

- Тебекина Е.С. – ведущий специалист по земельным и имущественным вопросам Администрации поселения;

- Калитюк Ю.В. – старший инспектор Администрации поселения;

- Гайворонский В.А. - арендатор ГТС «Терновый Яр».

Специалист по делопроизводству                                                Т.В.Толстолуцкая

и архивной работе

Приложение 2

к Постановлению администрации

Коммунарского сельского поселения

от 19.12.2017г.  №11

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОММУНАРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 1. Общие положения

1.1. Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Администрации Коммунарского сельского поселения разработана с учетом требований Федеральных законов Российской Федерации: «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97 N 117-ФЗ, «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 N 116-ФЗ и Постановлений Правительства Российской Федерации от 05.11.95 N 1113 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 16.10.97 N 1320 «Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений».

Инструкция определяет цели, задачи, функции и структуру мониторинга безопасности гидротехнических сооружений, а также устанавливает порядок его осуществления при эксплуатации ГТС.

1.2. В целях настоящей инструкции используется следующее понятие:

мониторинг безопасности гидротехнических сооружений промышленных предприятий, организаций (далее «Мониторинг безопасности») - это совокупность постоянных (непрерывных) наблюдений за состоянием безопасности гидротехнических сооружений и характером их воздействия на окружающую среду.

Мониторинг осуществляется в целях анализа и оценки прогноза развития ситуации с безопасностью сооружений и подготовку рекомендаций по преодолению негативных тенденций и устранению выявленных недостатков.

1.3. Инструкция является обязательной для предприятий, организаций всех организационно - правовых форм собственности, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию гидротехнических сооружений, поднадзорных Госгортехнадзору России.

1.4. Мониторинг безопасности осуществляется в пределах границ земельного участка, предоставленного для возведения гидротехнического сооружения (земельного отвода). В случаях, когда вредное влияние сооружения распространяется за границы земельного отвода, сфера действия мониторинга должна быть расширена до границ влияния.

1.5. Основой мониторинга безопасности являются ведущиеся наблюдения за состоянием безопасности и характером влияния гидротехнического сооружения на окружающую среду.

1.6. Координацию развития и функционирования систем мониторинга безопасности осуществляет Росртехнадзор России.

- 2. Цели, задачи и объекты мониторинга безопасности

2.1. Мониторинг осуществляется с целью обеспечения постоянного контроля за состоянием безопасности гидротехнических сооружений и их воздействием на окружающую среду, предотвращения возникновения аварийных ситуаций и создания условий для безопасной эксплуатации.

2.2. Основной задачей мониторинга безопасности является обеспечение управления в области рациональной и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, безопасного ведения работ.

2.3. Цели и задачи мониторинга безопасности достигаются посредством организации системы постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных (в том числе автоматизированных, дистанционных) наблюдений, обеспечивающих получение качественной и достоверной информации в необходимых объемах.

2.4. Основные функции системы мониторинга безопасности гидротехнических сооружений:

- наблюдения за устойчивостью (статической, динамической, сейсмической и фильтрационной) ограждающей дамбы и других сооружений (элементов конструкции);

- наблюдения за уровнями воды, глубиной, мутностью, химсоставом;

- наблюдения за фильтрацией из накопителя;

- учет нарушенных (деградированных, загрязненных) и рекультивированных (восстановленных) земель;

- наблюдения за состоянием (загрязнением) подземных и поверхностных вод в районе накопителя, а также грунтов прилегающих территорий.

- 3. Порядок функционирования системы

мониторинга безопасности

3.1. Перечень контролируемых при осуществлении мониторинга безопасности параметров определяется на основании действующих нормативных документов, проекта натурных наблюдений (с учетом действующих и необходимых контрольно - измерительных приборов), рекомендаций по результатам экспертных оценок состояния безопасности сооружения.

3.2. Мониторинг безопасности строится на основе оптимизации объемов дистанционных и иных наблюдений, обеспечивающих своевременное выявление (прогнозирование) и предупреждение наиболее опасных аварийных ситуаций. Для выполнения отдельных наблюдений могут привлекаться соответствующие специализированные организации.

3.3. Основные требования к осуществлению мониторинга безопасности гидротехнических сооружений устанавливаются при проектировании гидротехнических сооружений и их эксплуатации.

Специалист по делопроизводству                                                Т.В.Толстолуцкая

и архивной работе