Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 	 	                                 № 53                          п. Новосветловский

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в здании Администрации Коммунарского сельского поселения

В целях обеспечения пожарной безопасности, здоровых, безопасных условий труда, охраны жизни и здоровья работников Администрации Коммунарского сельского поселения и её структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в здании Администрации Коммунарского сельского поселения (приложение 1).

2. Ввести в действие противопожарный режим в соответствии с Положением об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в здании Администрации Коммунарского сельского поселения.

3. Возложить непосредственное руководство работой по обеспечению пожарной безопасности в здании Администрации Коммунарского сельского поселения на Главу Администрации Коммунарского сельского поселения.

4. Назначить ответственного за организацию работы по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению противопожарного режима в здании Администрации Коммунарского сельского поселения специалиста по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС.

5. Назначить ответственного за проведение вводного, повторного, внепланового и целевого противопожарного инструктажа специалиста по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС.

6. Работу по обеспечению пожарной безопасности проводить в соответствии с действующим законодательством, другими нормативными актами и Положением об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в здании Администрации Коммунарского сельского поселения.

7. Утвердить и ввести в действие:

7.1. Инструкцию №1 о мерах пожарной безопасности в помещениях Администрации Коммунарского сельского поселения (приложение 2).

7.2. Инструкцию №2 ответственного за пожарную безопасность (приложение 3).

7.3. Инструкцию №3 вводный инструктаж (приложение 4).

7.4. Инструкцию №4 о порядке действий персонала по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре (приложение 5).

7.5. Инструкцию №5 первичный инструктаж на рабочем месте (приложение  6).
       8. Ответственному за проведение инструктажей по пожарной безопасности:

8.1. Своевременно проводить инструктажи в установленные законодательством сроки. Результаты проведения всех видов инструктажей фиксировать в журнале регистрации противопожарного инструктажа.

8.2. Вывесить на видном месте в здании Администрации Коммунарского сельского поселения таблички установленной формы с указанием фамилии, имени, отчества ответственного за пожарную безопасность и номера вызова пожарной охраны.

8.3. Установить строгий систематический контроль за выполнением работниками своих рабочих мест правил и инструкций, определяющих требования пожарной безопасности.

9.Всем работникам Администрации Коммунарского сельского поселения неукоснительно соблюдать противопожарный режим и Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в здании администрации Коммунарского сельского поселения.

10. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Коммунарского сельского поселения А.Ю. Точеного.

Глава Администрации

Коммунарского сельского поселения		                         О.В. Безрукавая

Приложение № 1

к Постановлению

от 04.05.2022 г. № 53

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в здании

Администрации Коммунарского сельского поселения 
(противопожарный режим)

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», Гост 12.1.004.-94 «Пожарная безопасность. Общие требования», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

пожарная безопасность - состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение регламентирует обязанности руководителей, специалистов, рабочих и служащих Администрации Коммунарского сельского поселения, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

2.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности в здании Администрации, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками Администрации Коммунарского сельского поселения.

2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности ведётся в соответствии  с Федеральными законами и  иными нормативно-правовыми актами, указанными в п. 1.1 настоящего Положения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в здании Администрации Коммунарского сельского поселения осуществляет Глава Администрации Коммунарского сельского поселения и несёт персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
глава Администрации Коммунарского сельского поселения обязан: 
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и контролировать осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности;
- разрабатывать и периодически пересматривать Инструкции по пожарной безопасности;
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и установленного противопожарного режима в Администрации Коммунарского сельского поселения;   
- проводить противопожарную пропаганду;  
- включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- обеспечивать доступ в помещения Администрации Коммунарского сельского поселения должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в Администрации Коммунарского сельского поселения;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных дружин;
- организовывать  своевременное обучение в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников Администрации Коммунарского сельского поселения;

3.2. Организацию работы по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению противопожарного режима в здании Администрации Коммунарского сельского поселения осуществляет ответственное лицо.
ответственное лицо обязано:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, Главы Администрации Коммунарского сельского поселения;
- участвовать в разработке и  осуществлять мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности;
- обучать работников Администрации мерам пожарной безопасности;
- вносить предложения о включении в коллективный договор вопросов пожарной безопасности;
- осуществлять контроль за наличием и исправностью средств противопожарной защиты и их целевым использованием;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникновении пожара;
- своевременно в установленные законодательством сроки проводить вводный, повторный, внеплановый и целевой  противопожарный инструктаж работников Администрации с фиксированием результатов в специальном журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего;
- обеспечивать и контролировать наличие на видных местах в структурных подразделениях табличек, содержащих фамилию, имя, отчество ответственного лица за пожарную безопасность и номера телефона пожарной охраны; 
- участвовать в разработке и периодическом пересмотре инструкций по пожарной безопасности, других муниципальных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности и осуществлять контроль за их выполнением;
- участвовать в организации обучения  в сфере пожарной безопасности  и проверку знаний правил пожарной безопасности работников Администрации;
- периодически проверять состояние пожарной безопасности в помещениях здания Администрации, работу лиц;
- докладывать обо всех выявленных нарушениях правил пожарной безопасности Главе  Администрации;
- постоянно повышать уровень знаний в области пожарной безопасности.
Ответственное лицо имеет право:
- проверять состояние пожарной безопасности в помещениях здания Администрации и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;
- запрашивать и требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушения правил, норм, инструкций по пожарной безопасности;
- требовать от руководителей подразделений отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;
- представлять Главе Администрации Коммунарского сельского поселения предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;
- беспрепятственно осматривать помещения здания Администрации с целью осуществления контроля.

3.3. Рабочие и служащие Администрации обязаны:

- знать и строго соблюдать требования пожарной безопасности;
- знать места расположения и уметь пользоваться средствами сообщения о пожаре, огнетушителями,  внутренними пожарными кранами и другими средствами пожаротушения и пути эвакуации;
- при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
- проверять противопожарное состояние помещения перед их закрытием после окончания работы;
- выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания и предложения лиц, ответственных за пожарную безопасность и контролирующих органов по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;
- немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.   
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, постоянно повышать уровень знаний в области пожарной безопасности.
                    

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                       Т.В. Толстолуцкая

Приложение № 2

к Постановлению

от 04.05.2022 г. № 53

ИНСТРУКЦИЯ № 1
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ 
КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Руководители и должностные лица Администрации Коммунарского сельского поселения, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору, а также осмотр помещений перед закрытием по окончании рабочего дня.

Работники Администрации Коммунарского сельского поселения должны соблюдать требования пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим, выполнять меры предосторожности при пользовании электрическими приборами, предметами химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, а в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Работники Администрации должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. Повторный инструктаж проводить не реже одного раза в шесть месяцев.

При осмотре помещений перед закрытием проверить следующее: электрооборудование и электроприборы должны быть отключены, окна и форточки закрыты, эвакуационные проходы свободны, отходы и мусор удалены из помещений, двери закрыты на замок. Выявленные нарушения должны быть устранены.
     Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

Эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, марши лестниц, двери, подходы к пожарным огнетушителям должны быть постоянно свободны.
     Первичные средства пожаротушения, противопожарные двери необходимо постоянно содержать в исправном состоянии.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов должны надежно крепиться к полу. Электроустановки, бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
            Приемники электрической энергии (электроприборы) должны эксплуатироваться в условиях, соответствующих требованиям инструкций - изготовителей.
            При обнаружении неисправности электрооборудования его необходимо отключить от электрической сети и принять меры к устранению неисправностей.
             Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей

(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

Эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий.

Помещения должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора и т.п.  Отходы и мусор следует собирать в специальные емкости.

Проведение пожароопасных работ (окрасочные, газо-электросварочные, работы с клеями, мастиками, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, полимерными и другими горючими материалами и др.) должно быть согласовано в установленном порядке с Государственной противопожарной службой с оформлением наряда - допуска.

В помещениях здания Администрации запрещается:

- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям;

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ;

- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устанавливать глухие решетки на окнах;

- устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации;

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами и предметами, мебелью, оборудованием, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг;

- эксплуатировать электроприборы  и оборудование, имеющие неисправности, которые  в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару;

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

- курить в помещениях и других не определенных в установленном порядке и не оборудованных для этого местах.

Каждый работник обязан при обнаружении пожара:

- сообщить о возгорании по телефону (01) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);

- оповестить руководителей организации о пожаре;
          - принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей из опасной зоны;

- принять меры по тушению пожара с использованием имеющихся средств и сохранности материальных ценностей;

- приступать к тушению пожара только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

Использование первичных средств пожаротушения:

При использовании порошковых огнетушителей (ОП-3,ОП-4,) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара.

Перед использованием огнетушителя ознакомится с инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                      Т.В. Толстолуцкая

приложение № 3
к Постановлению 
от 04.05.2022 г. № 53

ИНСТРУКЦИЯ № 2
ответственного за пожарную безопасность 
в Администрации Коммунарского сельского поселения

Ответственный Администрации Коммунарского сельского поселения, за пожарную безопасность, обязан:
          - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, Главы Администрации Коммунарского сельского поселения;

- участвовать в разработке и осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- вносить предложения о включении в коллективный договор вопросов пожарной безопасности;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникновении пожара;

- своевременно в установленные сроки проводить первичный противопожарный инструктаж своих работников с фиксированием результатов в специальном журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего;

- участвовать в разработке и периодическом пересмотре инструкций по пожарной безопасности, других муниципальных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности и осуществлять контроль за их выполнением;

- предоставлять Главе Администрации Коммунарского сельского поселения предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                      Т.В. Толстолуцкая

приложение № 4

к Постановлению 
от 04.05.2022 г. № 53

ИНСТРУКЦИЯ № 3
по пожарной безопасности в помещениях здания
Администрации Коммунарского сельского  поселения 
(вводный инструктаж)

Общие требования:
     Все работники должны допускаться к работе только после прохождения пожарного инструктажа.
     Все работники обязаны изучить план эвакуации на случай пожара, знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

Основные причины возникновения пожаров:

- неосторожное обращение с огнем;

- оставленные без присмотра электроприборы;

- проведение с нарушениями требований правил пожарной безопасности огневых, строительных и других пожароопасных работ;

- курение в неустановленных местах;

- использование легко воспламеняемых веществ;

Содержание помещений.
     Во всех помещениях после окончания работы электроосвещение, множительная и оргтехника должны быть выключены.

Все окна и фрамуги (форточки) в помещениях по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыты, двери заперты (запасные ключи находятся на вахте).

Служебные помещения и запасные выходы должны содержаться в чистоте и запираться на замки (запасные ключи находятся в помещении администрации на видном месте).

Работникам запрещается:

Загромождать пути эвакуации (проходы, коридоры, выходы).

Курить, использовать и разводить открытый огонь в помещениях здания Администрации Коммунарского сельского поселения, в подсобных помещениях.

Пользоваться поврежденными электророзетками, рубильниками, электрооборудованием и электроприборами.

Использовать электронагревательные приборы (электрообогреватели, электрочайники, электроплиты) кустарного производства и без автоматического выключателя в бытовых и служебных помещениях.

Оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы.
Правила пользования первичными средствами тушения пожаров:
     Порошковые огнетушители (ОП-4).

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В, ценных материалов и возгораний на автомобильном транспорте.
     Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-4 необходимо выдернуть предохранительную чеку, нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                      Т.В. Толстолуцкая

приложение № 5
к Постановлению

от 04.05.2022 г. № 53

ИНСТРУКЦИЯ № 4
о порядке действий персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

- Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре разработана для Администрации Коммунарского сельского поселения в соответствии с положением об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в здании Администрации Коммунарского сельского поселения.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическому плану эвакуации работников при пожаре в здании Администрации Коммунарского сельского поселения.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников из здания Администрации в случае пожара.
2. Действия ответственных за пожарную безопасность Администрации Коммунарского сельского поселения

- сообщить о возгорании по телефону (112 - 101) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);

- определить с учетом сложившейся обстановки наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- начинать эвакуацию работников следует из помещения, где возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
          - проверить отсутствие работников в помещениях здания;

- выставить посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3. Действия сотрудников Администрации.

- сообщить о возгорании по телефону (112-101) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);

- оповестить непосредственного руководителя о пожаре;

- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей из опасной зоны;

- принять меры по тушению пожара с использованием имеющихся средств и сохранности материальных ценностей;

- к тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара.

4. Порядок эвакуации при пожаре.
   Открыть все эвакуационные выходы из здания (центральный – сотрудник администрации , запасный  -  ответственный за пожарную безопасность).

Работники Администрации покидают здание согласно плану эвакуации (план расположен на стенде в фае), не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

При эвакуации из задымлённых помещений обезопасить органы дыхания - закрыть влажным полотенцем или платком рот и нос.

Сотруднику Администрации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.
5. Меры по тушению пожара и эвакуации материальных ценностей.
     До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения работниками Администрации.

При использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОП-4) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                         Т.В. Толстолуцкая

Приложение № 6
к Постановлению 
от 04.05.2022 г. № 53

ИНСТРУКЦИЯ №5

по пожарной безопасности в помещениях 
Администрации Коммунарского сельского поселения
(первичный инструктаж)

Основные причины возникновения пожаров:

- неосторожное обращение с огнем;

- оставленные без присмотра электроприборы;

- проведение с нарушениями требований правил пожарной безопасности огневых, строительных и других пожароопасных работ;

- курение в неустановленных местах;

- использование легко воспламеняемых веществ.

Все работники администрации должны:

- следить за исправностью бытовых, осветительных и электроприборов и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;

- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в занимаемых помещениях;

- производить ежедневный осмотр помещений перед их закрытием, следить за отключением электроприборов по окончании работы;

- знать местонахождение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

Действия работников при пожаре:

При признаках возникновения возгорания (запах гари, задымление) немедленно сообщить об этом руководителю структурного подразделения. При эвакуации из задымлённых помещений необходимо обезопасить органы дыхания (закрыть влажным полотенцем или платком рот и нос). Закрыть все окна, отключить электроприборы.
     При возникновении непосредственно пожара звонить в пожарную охрану по телефону  01 или 101(сот)

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                      Т.В. Толстолуцкая